| ## SMT Temel İşlevi: | - Sağlık tesislerinde farklı amaçlarda kullanılmak için tasarlanmış medikal kondom olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kondom uzunluğu en az 170mm olmalıdır. Açma eni 50-60mm aralığında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün doğal kauçuk lateksten yapılmış, görünüşü saydam, renklendirici madde içermeyen ve renk değişikliği yapmayacak nitelikte, nontoksik ve antialerjik özellikte olmalıdır. - Ürünün açık ucunda bulunan halkanın kesik çapı 125mm olmalıdır. - Ürünün yüzeyi düz ve pürtüksüz olmalıdır. - Ürün mukoza ile temas ettiğinde hasar oluşturmamalı ve alerjik reaksiyona sebep olmamalıdır. - Ürün hijyenik şartlarda ışık veya hava geçirmeyecek şekilde, ambalajı açıldığında tekrar kapanmayacak biçimde ve ayrı ayrı ambalajlanmış olmalıdır. - Ürünün birim ambalajı el ile kolaylıkla açılmalı ve açılma sırasında ürün herhangi mekanik bir zarar görmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril tekli pakette sunulmalıdır. |