| ## SMT Temel İşlevi: | - Ortodontik tedavide kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sert plastikten üretilmiş olmalıdır. - Alt üst çene için ayrı kalıpları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İki çeneyi bağlayan plastik menteşesi sağlam olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün ambalajında olmalıdır. |