| ## SMT Temel İşlevi: | - Diş kök kanal tedavisinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Esnek ve ince çaplı olmalıdır. - Kesiti yuvarlak olmalıdır. - Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ambalajı blister veya kutu olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi miller sondu adedi bazında yapılacaktır. - En az 134 C’ye kadar otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. - Kullanılmakta olan alet ve yüzey dezenfektanlarından olumsuz etkilenmemelidir. |