| ## SMT Temel İşlevi: | - Laboratuvarda alçı kesme işlerinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Bıçak kısmı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Plastik saplı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Korozyona uğramamalıdır. - Metal ve plastik birleşim yeri sağlam olup, kırılmaya karşı dirençli olmalıdır. - Bıçak kısmı alçı kesme, arka kısmı mufla açma amaçlı olmalıdır. - Alçı kesme esnasında kırılmamalı, sapından ayrılmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi bıçak adedi bazında yapılacaktır. |