| ## SMT Temel İşlevi: | - Pulpotomi işlemlerinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kanama problemli vakalarda da (diyabetikler, hemofili hastaları vb) kullanılabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İçerisinde %15.5 - % 20 ferrik sülfat içeren jel formunda olmalıdır. - Jel kümelenmemeli ve akmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün şırınga formunda ise her ml si için en az 1 adet uygulama ucu beraberinde verilmelidir. - Ürün orijinal olmalıdır. - Ürün birim değerlendirilmesi ürün ml’si bazında yapılacaktır. |