| ## SMT Temel İşlevi: | - Dental termoplastik ürünlerin ısıtılmasında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Alev sahasının bulunduğu kafa kısmının metal, diğer çakmak gaz tankı ve taşıyıcı tablanın sert plastikten ve/veya metal malzemeden yapılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tabla üzerinde rahatlıkla durmalıdır. - Çakmak gazı ile çalışmalı ve kolay doldurulabilmelidir. - Üzerinde gaz ayar düğmesi olmalı, gerektiğinde kilitlenebilmelidir. - Alev miktarı ve oksijen miktarının ayarlanabilmesine izin vermeli ve alev miktarı en az 20-100 mm aralığında olmalıdır. - Alev ısısı oksijen miktarına göre en az 300-1300 °C aralığında olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır. - Ürün birim değerlendirilmesi ürün adedi bazında yapılacaktır. |