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	SMT Temel İşlevi:
	1. Kök kanal tedavisinde çalışma boyutunun tespit ve takibi için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Cetvel özelliği olmalıdır. 
3. En az 12 mm’den 27,5 mm ye kadar her 0.5 mm de bir, kanal eğesinin ölçümü için hazırlanmış boyutlu delikleri olan çeşitleri olabilir.
4. Yüksek kaliteli, paslanmaz metalden veya sert plastikten üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Lastik stoper yerleştirilecek girintisi olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Kuru hava strerilizasyonunda steril edilebilmeli ve dezenfektanlardan etkilenmemelidir veya 134 derece otoklavda steril edilebilmelidir.
7. Ürün birim değerlendirilmesi ürün adedi bazında yapılacaktır.
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