| ## SMT Temel İşlevi: | - Kanal tedavisinde kök kanalının şekillendirilmesinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Nikel titanyum (Ni-Ti) veya paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı, fleksibilitesi yüksek olmalı aynı zamanda kırılmalara yüksek dirençli olmalıdır. - K ve H olmak üzere iki tip eğe olmalıdır. - Steril veya nonsteril çeşitleri olmalıdır. - Farklı boy ve kalınlık seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Eğe açıları ve kesitleri (K ve H eğe tipine uygun olarak) maksimum eğeleme sağlayacak şekilde olmalıdır. - Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. - Boyun kısmında veya ambalajın başka bir yerinde çalışma boyutunun tespitini sağlayan lastik stoper bulunmalıdır. - Lastik stoperleri üzerinde takılı olmalıdır. - Kutu üzerinde kanal aletinin kesit formunu ve numarasını gösteren ibare olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Eğeler, boyutu görünecek şeffaf bir plastik muhafaza içerisinde olmalıdır. - Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmelidir. - Orijinal ambalajlı olmalı, kalınlık, boy ve formlarını tanımlayan bilgiler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. - Sorti paketlenmiş çeşitleri olmalıdır. Asorti paket kabul edilmeyecektir. - Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalı, kararmamalıdır. - Kanal irrigasyon solüsyonlarına dayanıklı olmalıdır. - Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. Otoklavda ve kuru hava sterilizasyonunda steril edilebilmelidir. Plastik sap kısmı sterilizasyon sırasında ısıyla erimemelidir. |