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	SMT Temel İşlevi:
	1. Kanal tedavilerinde irrigasyon işleminde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. İrrigasyon uçları paslanmaz çelikten veya plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 
3. Delik sayısı en az 1 olmalıdır. 
4. Boyutuna göre uygun renklerde olabildiği gibi tek renkte de olabilir.
5. Farklı kalınlık ve boyda seçeneklere sahip olmalıdır.
6. Kilitli veya kilitsiz enjektörle kullanılan çeşitleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Tıkanma önleyici uçlu ve küt bir kanüle sahip olmalıdır.
8. Pürüzsüz olmalıdır.
9. Toksik olmamalıdır.
10. Hidrodinamik olarak irrigasyon işleminin etkinliğini artırırken kök ucundan solüsyonun taşma riskini azaltmak amacı ile yandan delikli olmalıdır.
11. Her apikal eğriliği optimum olarak takip edebilmesi için, yumuşak ve esnek olmalıdır. 
12. İrrigasyon ucu enjektör ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	13. Ürün steril olmalıdır.
14. Ürün birim değerlendirilmesi irrigasyon ucunun adedi bazında yapılacaktır.
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