| ## SMT Temel İşlevi: | - Çürüğü belirlemede kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Şişe içerisinde formları olabildiği gibi enjektör formları da olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Optimal çürük temizliğine izin vermelidir. - Dekalsifiye ve enfekte çürük dentin tabakasının çıkarılmasına yardımcı olmalıdır. - Remineralize olabilecek, çürükten etkilenen, dentini boyamamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Enjektör formları uygulama ucu ile birlikte verilmelidir. - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi ürünün ml’si bazında yapılacaktır. |