| ## SMT Temel İşlevi: | - Koruyucu diş hekimliğinde çürük oluşumunu koruma amaçlı flor takviyesi için kullanılırlar. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Jel ve/veya köpük form seçenekleri olmalıdır. - Jel kıvamında olanlar özel sıkılabilir yumuşak plastik şişelerde olmalıdır. - Köpük kıvamında olanlar şişelerde olmalıdır. - Çeşitli aromatik tatlarda olabilirler. Tadı kötü olmamalı, çocuklar tarafından tolere edilebilir olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Topikal uygulanabilir olmalıdırlar. - NaF içerikli olmalıdırlar. - Akışkan kıvamlı olmalı ve sertleşmemelidir. - Asidüle fosfat formülünde en az %1 florid iyonu içermelidir. - Kaşık ile uygulanabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalıdır. - Ürün birim değerlendirilmesi ml bazında yapılacaktır. |