| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal preperasyonunda, kanal içi kalsifikasyonlarda, dar kanallarda ve smear tabakasının kaldırılmasında kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - E.D.T.A. konsantrasyonu en az %15 olmalıdır. - Jel veya solüsyon formunda olabilir. - Jel formu 1-5 gr; 5,1-10 gr; 10,1 gr ve üstü formlarında olabilir. - Solüsyon formu 100-250 ml; 251-350 ml; 351ml ve üstü olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kanalı kayganlaştırmalı, eğenin kolay ilerlemesini sağlamalıdır. - Eğenin kanalda sıkışmasını ve kırılmasını önlemelidir. - Pulpa dokusu ve debrisin kolaylıkla kanalın dışına çıkmasını sağlamalıdır. - İrrigasyon ile kanaldan kolayca uzaklaştırılabilir olmalıdır. - Dentin tübüllerinin açılmasını ve kullanılan ilacın diş dokusuna kuvvetle penetre olmasını sağlamalıdır. - Ağzı sıkı olan, ışık geçirmeyen plastik şişeler veya tüp (şırınga) şeklinde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Birim değerlendirilmesi ürünün jel formu için gram; solüsyon formu için ml bazında yapılacaktır. - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. |