| ## SMT Temel İşlevi: | - Kanal tedavisinde kök kanalını kurutmak için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paper pointlerin, kalınlıklarını tanımlayan bilgiler, renk ve/veya numara olarak kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. - Sorti paketlenmiş çeşitleri bulunmalıdır. Asorti paketlenmiş çeşitleri kabul edilmeyecektir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Açılı olan formları yapılan preperasyonun taper açısına uygunluk göstermelidir. %2, %4 ve/veya %6 gibi açılı seçenekleri bulunmalıdır. - Kutular açıldığında etrafa paper pointlerin saçılmasını önleyecek şekilde sünger ile desteklenmiş olmalıdır. - Biyolojik olarak nötral olmalıdır. - Kanalı kurularken kanal içinde kağıt atık bırakmamalıdır. - Yüksek emilim ve kurutma gücüne sahip olmalıdır. - Her bir paper point üzerinde kanal derinliğini gösteren milimetrik çizgiler olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Şeffaf, ürün içeriğinin görülebildiği orijinal, steril ambalajında olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi paper point adedi bazında yapılacaktır. |