| ## SMT Temel İşlevi: | - Restoratif diş tedavisinde dolgu kaide materyali olarak kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün içeriği toz ve likitten oluşmalıdır, en az 80 gr. toz ve en az 30 gr likit içermelidir. - Ürün istenildiğinde toz ve likit olarak ayrı ayrı temin edilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Manüplasyonu kolay olmalıdır. - Kokusu ve kıvamı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. - Sıvısı berrak olmalı tortu içermemelidir - Toz kısmı gözle bakıldığında kir ve lif gibi yabancı maddeler içermemelidir. - Homojen bir yapıya sahip olmalıdır. - Hazırlama sırasında yapışkan olmamalı, parlak homojen birleşim oluşturmalıdır. - Uygulaması kolay, amalgam ve kompozit dolguların altına kaide dolgu simanı olarak kullanılabilen, uluslararası norm ve spesifikasyonlara sahip olmalıdır. - Likidi içerisinde orto fosforik asit (%30-60) aralığında olmalıdır. - Radyo-opak olmalıdır. - Poroziteye sebep olacak gaz kabarcıkları yapmamalıdır. - Kötü kokusu olmamalıdır ve kıvamı geçici dolgu yapımına uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında, ölçü kaşığı içinde olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi ürünün tozunun gramajı bazında yapılacaktır. |