| ## SMT Temel İşlevi: | - RVG cihazlarında kontaminasyonu engellemek amacıyla kullanılan kılıftır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kurumlarda kullanılan RVG sensörlerine uyumlu olmalıdır. - Farklı ebatları bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Düz şeffaf ve standart kalınlıkta olmalıdır. - Kaliteli, toksik madde içermeyen PVC den imal edilmiş olmalıdır. - Anti alerjik olmalıdır. - Dayanıklı olmalı, yırtılmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Tek kullanımlık olmalıdır. - Kutu içerisinde muhafaza edilmiş olmalıdır. - Ürün birim değerlendirmesi adet bazında yapılacaktır. |