| ## SMT Temel İşlevi: | - Süt molarların uzun süreli restorasyonunda ve daimi molarların geçici ve ara tedavi restorasyonlarında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kronlar yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün hem süt dişi hem de daimi dişler için ayrı ebat ve numaraları mevcut olmalıdır. - Her çeşit kronun en az 6 boyu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kronun kolay yerleştirilebilmesi için servikal duvar kalınlığı azaltılmış olmalıdır. - Aşınmaya ve delinmeye dirençli olan yeterli okluzal kalınlığı ile uzun süreli kullanım için yüksek dayanıklılık göstermelidir. - Biyouyumlu olmalıdır. - Gıda tutunmasını engelleyen oklüzal anatomiye ve yüzey polisajına sahip olmalıdır. - Ürünün üzerinde yer alan ebat ve numarasını belirten işaretler sterilizasyon sonrası görünür olmalıdır. - Anatomik formu sayesinde minimum düzeltme ihtiyacı ile kolay uygulanabilir olmalı ve gerektiğinde dişe manuel olarak uyumlanması için yeterli esnekliğe sahip olmalıdır. - Kron boyuna göre ayarlama/kısaltma yapılabilir olmalı, marjinal kenardan makasla kesilebilir meziodistal boyutta küçültülebilir veya büyültülebilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında olmalı ve orijinal ambalajında Türkçe kullanım kılavuzu yer almalıdır. - Sterilizasyona uygun olmalı. - Ürün set halinde temin edilebildiği gibi yedekleri de ayrıca alınabilmelidir. |