| ## SMT Temel İşlevi: | - Kanama kontrolünde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Çekim soketine uygulanabilecek tampon formatında olduğu gibi doğrudan ağız içi kanamalı yara yüzeyine veya bölgeye uygulanarak kanamayı durdurabilecek paket tampon şeklinde de olmalıdır. - Ürünün kullanım amacı ve yerine göre farklı boy ve ölçülerde seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Okside edilmiş selüloz veya absorbe edilen jelatin sünger içerikli olmalıdır. - Bitkisel veya sığır jelatininden elde edilmiş olmalı, domuz orijinli olmamalıdır. - Uygulandığı bölgede ısı artışı ve irritasyona neden olmamalı, hipoalerjenik özellikte ve steril paketlerde emilebilir olmalıdır. - Koagulasyon faktörü sorunu olan durumlarda hemofili, hipertansiyon, diabet hastalarında vb. diş hekimliği operasyonlarında, cerrahi girişimlerde ve travmatik kesiklerde etkin kullanılabilme potansiyeli taşımalıdır. - Ürün ambalajından çıkarıldığında pul pul dökülmemeli ve parçalanmamalı, kesildiğinde kan ve su ile temasında dağılmamalı, jelleşmemeli ve sertleşme yapmamalıdır. - Ürün ağız içinde kullanılabilecek ölçülerde, en fazla 2x2 cm olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında, her parça kendi ambalajı içerisinde, özel saklama koşulları gerektirmeyecek saklama koşullarına sahip olmalıdır. - Ürün gama radyasyon yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır ve kullanım miadı ürünün ambalajı üzerinde belirtilmelidir. - Ürün ISO ve CE belgesine sahip olmalıdır. - Her kutu üzerinde Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu ruhsat tarihi ve nosu bulunmalıdır. - Birim değerlendirilmesi adet bazında yapılacaktır. |