| ## SMT Temel İşlevi: | - Alveolit tedavisinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün iodoform ve eugenol ihtiva etmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Analjezik ve antiseptik özellikte olmalıdır. - Ağızda kötü tat ve koku bırakmamalıdır. - Alveol içerisinde kendiliğinden rezorbe olmalıdır. - Alveolit patı, lifli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - İçeriğindeki etken madde miktarları kutu üzerinde belirtilmelidir. - Orijinal steril kapaklı ambalajında olmalıdır. |