| ## SMT Temel İşlevi: | - Dolgunun interdental gingival alana taşmasını önleyerek dental aproksimal morfolojiyi uygun biçimde oluşturmaya yardımcı olur. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ahşap, plastik veya diğer malzemelerden üretilmiş alternatifleri olabilir. - Muhtelif ebatlar kutu içeriğinde renkleriyle ayırt edilmiş olabildiği gibi tek ebatta paketlenmiş seçeneklere de sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ahşap olanlar, kıymık oluşturmayacak şekilde pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır. - Ağız sıvıları ile uzun süre temas edince deforme olmamalıdır. Kırılmamalıdır. - Tutmayı kolaylaştıracak sap kısmı olmalıdır. - Kullanımı basit olmalı, özel kama pozisyon sağlayıcılarını gerektirmemelidir. - Dolgu yapımında kullanılacak kama, ara yüzde matriksin optimum adaptasyonunu sağlamak üzere tasarlanmış, diş eti papilini taklit edebilecek anatomik formda olmalıdır. - Ara yüze adapte edildikten sonra kaymamalı, sıkı oturmalıdır. Formu ya da dokusu kaymasını önleyecek özellikte olmalıdır. - Ürün, dişeti formuna zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ambalaj hijyenik şekilde kullanıma uygun, kolay açılıp kapanabilir olmalı, israfa neden olmamalıdır. |