

SMT3969-DOLGU MATERYALİ, GEÇİCİ

	SMT Temel İşlevi:
	1. Geçici dolgu maddesi olarak kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Kullanıma hazır, tek komponentli pasta şeklinde veya ışıkla sertleşebilen likit (kullanıma hazır şırınga formunda) ya da kapsüller şeklinde olabilir.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Giriş kavitesini hermetik olarak kapatmalıdır.
4. Kök kanal sistemine, periradiküler dokuların kontaminasyonunu önlemelidir.
5. Ağız sıvılarını yüzeyde tutmalı, absorbe etmemelidir.
6. Pulpa odasına yerleştirilen kimyasal ve antiseptiklerin sızmasını engellemelidir.
7. Kanal içindeki antiseptiklerle bozulmamalıdır.
8. Kaviteye iyi tutunmalıdır.
9. Ağız içerisine uygulandıktan sonra yaklaşık 15 dakika içerisinde tamamen sertleşmelidir.
10. Islak ya da kuru kaviteye uygulanabilmelidir.
11. Bir probe ya da ekskavatör yardımıyla kaviteden rahatça çıkarılabilmelidir.
12. Yüksek adeziv direnci, mükemmel marjinal örtülmesi ve çiğneme basınçlarına karşı dayanıklı olmalıdır.
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	13. Birim ürün değerlendirmesi gramaj bazında yapılacaktır.
14. Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
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