| ## SMT Temel İşlevi: | - Restoratif dolgu tedavileri esnasında matriks bandı yerleştirmede kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; korozyona dayanıklı, paslanmaz çelikten imal edilmiş olabileceği gibi, alternatif olarak uzun süreli kullanıma ve sterilizasyona uygun farklı malzemelerden de üretilmiş olabilir - Değişik kalınlıklardaki ve tiplerdeki matriks bandlarıyla çalışabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Üniversal yapıda; farklı hasta tipleri, dişler veya klinik durumlar için uyum sağlayabilecek şekilde genel kullanıma uygun olmalıdır. - Bandın takılacağı yüzey ise deformasyona neden olmayacak şekilde düzgün, pürüzsüz ve tırtıksız olmalıdır. - Hareket eden kısımları rahat çalışmalıdır ve efektif kullanım süresi uzun olmalıdır. - Uygulama sırasında hastanın ya da hekimin yaralanmasına sebep olabilecek sivri köşe ve kenarlara sahip olmamalıdır. - Otomatriks taşıyıcısı, tek elle sıkma ve gevşetme yapmaya uygun olmalıdır. - Ağız içine yerleştirildiğinde otomatriks bandı taşıyıcısı ağızda kalmamalıdır. - Otomatriks bandı ve taşıyıcısı birbiri ile uyumlu olmalıdır. - Ağıza yerleştirilmesi ve ağızdan çıkarılması aynı aparat tarafından yapılmalıdır. - Ürün, dişeti formuna zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. - Kullanılmakta olan alet ve yüzey dezenfektanlarından olumsuz etkilenmemelidir. |