SMT 3972 DENTAL EĞE, TİRNEF

	SMT Temel İşlevi:
	1. Diş kök kanal tedavisinde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Asorti olabileceği gibi tek boyutlarını içeren (sorti) paketlerde de olabilir.
4. Steril olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 
	5. Esnek, dayanıklı ve kullanımı kolay olmalıdır.
6. Kanal eğesi numaralandırma sistemine uyumlu olacak şekilde kalınlık numaralarını belirten çizgi işaretleri veya renk kodlamalarına sahip olmalıdır.
7. Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
9. Birim değerlendirilmesi tirnerf adedi bazında yapılacaktır.
10. En az 134 C’ye kadar otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır.
11. [bookmark: _GoBack]Kullanılmakta olan alet ve yüzey dezenfektanlarından olumsuz etkilenmemelidir.
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