| ## SMT Temel İşlevi: | - Diş kök kanal tedavisinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Asorti olabileceği gibi tek boyutlarını içeren (sorti) paketlerde de olabilir. - Steril olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Esnek, dayanıklı ve kullanımı kolay olmalıdır. - Kanal eğesi numaralandırma sistemine uyumlu olacak şekilde kalınlık numaralarını belirten çizgi işaretleri veya renk kodlamalarına sahip olmalıdır. - Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi tirnerf adedi bazında yapılacaktır. - En az 134 C’ye kadar otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. - Kullanılmakta olan alet ve yüzey dezenfektanlarından olumsuz etkilenmemelidir. |