| ## SMT Temel İşlevi: | - Değerli, değersiz metal alaşımı aşındırılması ve akrilik tesviyesinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Muhtelif çeşitlerde, formlarda ve ebatlarda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İşlenmiş metal yüzeyinde işlenmemiş yüzey olmamalı, siyah çapak bulunmamalıdır. - Laboratuar mikromotoruna uyumlu olmalıdır. - Rijit metal yapıda olmalı, deforme olmamalıdır. - Lehim bağlantısı olmamalıdır. - Parlak metalden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - 135 °C otoklav ve kuru hava sterilizatoründe steril edilebilmelidir. - Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır. - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün birim değerlendirilmesi frez adedi bazında yapılacaktır. |