SMT 3976 ÖLÇÜ MUMU, STENÇ

	SMT Temel İşlevi:
	1. Ölçü alma işleminde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Formu çubuk şeklinde olmalıdır ve farklı renkleri bulunabilir.
3. Başvuru esnasında çubuk adedinin net gramajı belirtilecektir.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Yumuşama ısısı ağız ısısının üzerinde olmalıdır.
5. Boyutsal değişikliğe uğramayan, ağız içerisinde deforme olmayan doku ile uyumlu olmalıdır.
6. Oda sıcaklığında şekil değiştirmemelidir. 

	Genel Hükümler:
	7. Orijinal ambalajında bulunmalıdır.
8. [bookmark: _GoBack]Birim değerlendirilmesi çubuk gramajı bazında yapılacaktır.
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