| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün alçı yaralanması riskini azaltarak hastanın korunmasını sağlamak amacı ile medikal pamuktan imal edilmiş olmalıdır |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün alçı altı pamuk, sentetik/doğal ve alçı altı çorap sentetik/ doğal çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürünün alçı altı pamuk, sentetik/doğal tiplerinin en genişliği; 10 cm, 15 cm ve 20 cm, boy uzunluğu ise; 1.5 m, 2 m, 2.5m ve 3 m ebatlarında olmalıdır. - Ürünün alçı altı çorap sentetik/ doğal tiplerinin en genişliği; 5 cm, 10 cm ve 15 cm, boy uzunluğu ise; 10 m olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Alçı altı pamuk, sentetik tipleri; medikal sentetik ve polyester elyaftan imal edilmiş olmalıdır. - Alçı altı pamuk, doğal tipleri ve Alçı altı çorabı, doğal tipleri; boya kullanmadan beyazlatılmış, kokusuz, içinde partikül veya herhangi bir katkı maddesi olmayan %100 pamuktan homojen olarak üretilmiş olmalıdır. Su tutuculuğu ve emicilik özelliği uygun olmalıdır. - Alçı altı çorabı, sentetik tipleri; %96 polyester ve %4 poliüretan yapıda olmalıdır. - Alçı altı pamuk, sentetik tipleri ve alçı altı çorabı, sentetik tipleri; su emmemelidir. - Ürünün tüm tipleri tampon vazifesi görmelidir. - Alçı altı pamuk sentetik/ doğal tipleri kolayca kopabilmelidir. - Ürün hipoalerjenik olmalıdır. - Ürünlerde ek yeri, kir ve yağ lekesi olmamalıdır. - Ürün X ışını geçirebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün rulo kâğıt ile sarılmış olmalı ve/veya medikal poşetle ambalajlanmış olmalıdır. - Ürünün etiket bilgileri orijinal ambalajında basılı olmalıdır. - Ürünün klinik testleri talep edildiğinde teslim edilmelidir. |