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	SMT Temel İşlevi:
	1. Flor uygulamalarında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Kaşıklar boylarına göre farklı renkte olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 
	3. Köpük yapıda eğilip bükülebilir esneklikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	4. Disposable olmalıdır.
5. Alt- üst kaşık 1 adet (takım) olarak değerlendirilmelidir.
6. Birim değerlendirilmesi takım adedi bazında yapılacaktır.
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