|  |  |
| --- | --- |
| **SMT****Temel İşlevi:** | 1. Küçük veya orta çaplı cerrahi müdahale vb. işlemlerde cerrahi bölgeyi sınırlandırmak, bakteriyel bariyer sağlamak, sıvıya dirençli ortam yaratmak ve mikroorganizma transferini uygulandığı bölgede engellemek için imal edilmiş olmalıdır. |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün 150\*150cm, 100\*150cm, 100\*100cm, 75\*75cm, 50\*50cm çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Materyali su geçirmez özelliğe sahip olmalı, sıvıları yere dökülmeden üstünde bloke edebilmelidir. 2. Örtü üzerinde bulunan ve insizyon alanını belirleyen delik çevresinde kullanılan cilt bandı nonallerjenik özellikte olmalıdır. 3. Uzun süren işlemlerde bile örtünün alt katman ile üst katman birbirinden ayrılmamalı ve örtü tek katman özelliğini kaybetmemelidir. 4. Steril örtünün ortasında malzeme adında belirtiği gibi örtü ölçülerine uygun standartlarda bir delik bulunmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Örtü paketlerin üzerinde marka, üretici veya ithalatçı firma bilgileri, sterilizasyon metodu, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, ürün içeriği ve ebatları bulunmalıdır. 2. Raf ömrü hastaneye teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalı, son kullanma tarihine 3 ay kala firma yeni milatlı ürünlerle değişim yapmalıdır. |