| ## SMT ## Temel İşlevi: | - Küçük veya orta çaplı cerrahi müdahale vb. işlemlerde cerrahi bölgeyi sınırlandırmak, bakteriyel bariyer sağlamak, sıvıya dirençli ortam yaratmak ve mikroorganizma transferini uygulandığı bölgede engellemek için imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün 150*150cm, 100*150cm, 100*100cm, 75*75cm, 50*50cm çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün materyali su geçirmez özelliğe sahip olmalı, sıvıları yere dökülmeden üstünde bloke edebilmelidir. - Ürün üzerinde bulunan ve insizyon alanını belirleyen delik çevresinde kullanılan cilt bandı non-allerjenik özellikte olmalıdır. - Ürün, uzun süren işlemlerde bile örtünün alt katman ile üst katman birbirinden ayrılmamalı ve örtü tek katman özelliğini kaybetmemelidir. - Steril örtünün ortasında malzeme adında belirtiği gibi örtü ölçülerine uygun standartlarda bir delik bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün paketlerinin üzerinde marka, üretici veya ithalatçı firma bilgileri, sterilizasyon metodu, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, ürün içeriği ve ebatları bulunmalıdır. - Ürünün raf ömrü hastaneye teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalı, son kullanma tarihine 3 ay kala firma yeni milatlı ürünlerle değişim yapmalıdır. |