| ## SMT Temel İşlevi: | - Diş dolgu yapımında destekleyici olarak kullanılmaktadır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Pinlerin çapı en az 0,6 mm olmalıdır. - Pinlerin uzunluğu en fazla 8 mm olmalıdır. - Titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. - Çeşitli çap ve ebatlarda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Dişe uygulandığında eğilip bükülmemeli ve kopması gereken yerden kendiliğinden kopacak şekilde üretilmiş olmalıdır. - Bio uyumlu olmalıdır. - Dentin yüzeyine mekanik tutuculuğu maksimum olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal kutu içerisinde en az 10 adet pin ve en az 1 adet anguldurvaya takılabilen açıcı (drill) bulunmalıdır. - Kutular üzerinde üretim yeri, markası, üretici firmanın adı ve logosu yazılı olmalıdır. - Ürün birim değerlendirmesi adet bazında yapılacaktır. |