| ## SMT Temel İşlevi: | - Bruksizm tedavilerinde koruyucu olarak kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Gece plağı polistiren olmalıdır. - Yumuşak veya sert çeşitleri olmalıdır. - Farklı kalınlık seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Rengi transparan olmalıdır. - Kolay deforme olmamalıdır. - 80-100 santigrad derecede erimelidir. - Plaklarda uygulama esnasında hava kabarcığı oluşmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. |