SMT 3984 GECE PLAĞI         

	SMT Temel İşlevi:
	1. Bruksizm tedavilerinde koruyucu olarak kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Gece plağı polistiren olmalıdır.
3. Yumuşak veya sert çeşitleri olmalıdır.
4. [bookmark: _GoBack]Farklı  kalınlık seçenekleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Rengi transparan olmalıdır.
6. Kolay deforme olmamalıdır.
7. 80-100 santigrad derecede erimelidir.
8. Plaklarda uygulama esnasında hava kabarcığı oluşmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Orijinal ambalajında olmalıdır.
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