| ## SMT Temel İşlevi: | - Amalgam dolguların altında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İçeriğinde etil asetat, gümüş, sodyum flourid, kalsiyum flourid, seluloz ester, eugenol olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Dentini amalgama karşı izole edebilme özelliğine sahip olmalıdır. - Termal yalıtkanlığa sahip olmalıdır. - Uygulandıktan hemen sonra sızdırmazlığa sahip olmalı ve dentin koruyucu özellikte olmalıdır. - Dolgu yerleştirildikten sonra üzerine de uygulanabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Set içerisinde karıştırma tabağı, ışık engelleme plakası ve malzeme tepsisi olmalıdır. - Orijinal ve Türkçe prospektüsü olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi gram veya ml bazında yapılacaktır. |