|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün**,** sağlık tesisinde tedavi gören hastaların idrar ihtiyacı durumunda kullanılmak üzere medikalmalzemedenüretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Valfli idrar torbası en az 1500 cc idrar toplama hacmine sahip olacak ve idrar takibini kolaylaştırmak için ml derecelendirmesi olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Valfli idrar torbası idrar esnasında hijyen sağlamak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır. 2. Valfli idrar torbasının vücutla temas eden kısmı cilde zarar vermeyecek şekilde pürüzsüz yapıda olmalıdır. 3. Valfli idrar torbası idrarın geri dönüşünü ve kokunun dışarı yayılmasını engelleyecek şekilde bir valf ile desteklenmiş olmalıdır. 4. Valfli idrar torbası huni kısmı bay, bayan ve çocukların rahatça kullanabileceği anatomik bir yapıya sahip olmalıdır. 5. Valfli idrar torbası huni kısmı 360° derece dönerek hastaya yatış esnasında daha kolay idrar yapma imkânı sağlamalıdır. 6. İdrar, torba içinde uzun süre beklese bile sızıntı olmamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünün ÜTS kaydı bulunmalıdır. |