| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, bebek göbek kordon bağını kelepçelemek, bebeği plasentadan ayırırken göbek kordonunun güvenli bir şekilde kan akışını önlemek ve kordonu sıkıştırmak amacı ile medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün göbek klempi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün medikal plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün kilidi açılmamalı ve güvenli olmalıdır. - Ürünün göbek kordonunu tutan dişleri olmalıdır. - Ürünün kenarları deri tahrişini önleyecek şekilde yuvarlatılmış olmalıdır. - Ürün non-toxic ve non-alerjik olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tekli paketlerde ve steril ambalajda olmalıdır. |