|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, bebek  göbek kordon bağını kelepçelemek ve bebeği plasentadan ayırırken göbek kordonunu kesmek için kullanılmak amacıyla medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Göbek kordonunun kolay kesilmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kilidi açılmaz ve güvenli olmalıdır. 2. Göbek kordonunu tutan dişleri olmalıdır. 3. Kenarları deri tahrişini önleyecek şekilde yuvarlatılmış olmalıdır. 4. Kimyasal olarak non-toxic ve non-alerjik olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tekli paketlerde steril ambalajda olmalıdır. |