| ## SMT Temel İşlevi: | - Schirmer Testi Gözyaşı sekresyonunu ölçmek için göz yaşının bazal ve refleks sekresyonu hakkında bilgi alabilmek için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Filtre kâğıdı 5mm en ile en az 2,5cm en fazla 5,0cm uzunluğunda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İklim, özellikle soğuk ve rüzgârlı hava, alerjiler, enfeksiyonlar, tıkanmış gözyaşı kanalları, kuru gözlerden kaynaklanan komplikasyonlar, göz tahrişi, pembe göz gibi durumlarda kullanılabilir olmalıdır. - Uygulamadan sonra 5(±1) dakikaya kadar sonuç vermelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tekli steril paket içinde en az 50 en fazla 200’lük paketlerde teslim edilmelidir. |