| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün cerrahi insizyonlarda cilt kapatıcı olarak kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün kullanım yerine göre çeşitli ebatlarda seçenekleri olmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün poliüretan veya taranmış polyester flamentlerle güçlendirilmiş, rayon esaslı elyaftan veya poliamid dokumasız malzemeden (non-woven) imal edilmiş olmalıdır. - Ürün basınçla duyarlı yapışkan içermelidir. - Şeritler iç içe geçmeli tasarımı ile insizyon uçlarını aynı hizada bir araya getirmeli ve cildin güvenli bir şekilde kapanmasını sağlamalıdır. - Ürün kolayca çıkartılabilmeli hasta cildini tahriş etmemeli ve cilt üzerinde kalıntı bırakmamalıdır. - Ürünün sırt yapısı mikro gözenekli yapıda olmalı cilt nefes alabilmelidir. - Ürün atravmatik uygulanabilmeli, dikiş izi kalmamalıdır. - Ürün yaranın kenarlarına zarar vermeden yarayı düzgün olarak kapatabilmelidir. - Ürün stapler ve dikiş materyali ile beraber kullanılabilmelidir. - Hipoallerjenik olmalı, ürün fiberglas, lateks, silikon kauçuk, silikon yağı içermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril olmalıdır. |