|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Jinekolojide amniyon kesesini açmak amaçlı ile tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün en az 260 mm (±10) uzunluğunda olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. 2. Lateks içermemelidir. 3. Amniotic membranı delebilecek keskinlikte uca sahip olmalıdır. 4. Dizaynı sayesinde keseyi tek hareketle delebilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün tekli steril ambalajda olmalı, ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, firma bilgileri bulunmalıdır. 3. Üretici firma, ürüne ait Notified Body’den alınmış CE sahip olmalıdır. |