| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün omurga cerrahisinde kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün kemik doku kesme amacıyla kullanılır olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kesici uçlar, paslanmaz çelikten veya titanyumdan üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Testere tipli veya törpü tipli uçlar irrigasyon amaçlı sprey sağlayan kanallar bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün başta dura olmak üzere vasküler, nöral, duktal ve diğer elastik normal dokulara zarar vermemelidir. - Minimum kemik kaybının yanı sıra çabuk iyileşmeyi sağlamak amacıyla uygulama esnasında kesici uçta ve kemik dokusunda ısı meydana gelmemelidir ve nekroz oluşmamalıdır. - Uçları yerleştirdikten sonra, çalıştırmadan önce, tam yerleştiğinden emin olmak için tork anahtarı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - İşlem sırasında hastane ameliyathanesine 1(bir) adet Ultrasonik aspiratör cihazı tahsis edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril pakette olmalıdır. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. |