|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Endoskopik cerrahi müdahalede tampon olarak kullanım amacı ile üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün 3-5mm çapında olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Fındık tamponun şaft uzunluğu en az 40cm olmalıdır.
2. Şaft kısmı endoskopik uygulamalarda parlamaması için ışığı yansıtmayan yapıda olmalıdır.
3. Fındık tamponda kullanılan gaz bezi, ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olmalıdır
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril tek kullanımlık ambalaj formunda teslim edilmelidir.
2. Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
 |