| ## SMT Temel İşlevi: | - İdrarda çok sayıda analitlerin hızlı tespiti için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stripler lökosit, nitrat, ürobilinojen, protein, pH, bilirubin, eritrosit, keton, dansite (spesifik gravite), glukoz olmak üzere en az 10 parametrenin analizini yapabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Strip kutusu üzerindeki renk skalası ile kolay ve görsel test sonucu yorumlaması yapılabilmelidir. - İdrar analiz stripleri farklı ölçüm alanlarının sabitlendiği dayanıklı plastikten olmalıdır. - En fazla 60 saniyede tüm parametrelerin sonucu görülebilmelidir. - Düşük eritrosit/hemoglobin konsantrasyonlarını belirleyebilmelidir. - Pedlerin üzerinde pedler arası renk kayması olmamalıdır. - C Vitamini interferansını ve direncini elimine edebilmelidir. (750mg/l vitamin C konsantrasyonuna kadar) - Test striplerinde yapıştırıcı maddelerden oluşabilecek interferanslar elimine edilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Tek kullanımlık olmalıdır. - Stripler orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ambalajların üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır. - En fazla 100 adetlik ambalajlarda olmalıdır. - İstekli firmalar; tekliflerinde striplerin hangi prensiple çalıştığını, kaç testlik ambalajlarda olduğunu ve üretici firma isimlerini açık olarak belirtmelidir. Striplerin orijinal prospektüsü olmalıdır. - Striplerin, teslimat tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay kullanma süreleri olmalı. - Sözleşme süresince alınan stripler firmaya 3(üç) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun yüklenici firma tarafından daha uzun miatlılarla değiştirilecektir. |
| ## Genel Hükümler: | - Striplerle ilgili hatalı sonuç vermesi durumunda, bunlar yüklenici firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir. - Üretici firma ISO belgesini ve ürünün CE belgesini ihale komisyonuna sunmalıdır. |