| ## SMT Temel İşlevi: | - Kompozit dolguların ara yüzlerinin uyumlanmasında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kompozit dolgular için kullanılmalıdır. Farklı seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Bir tarafı aktif zımpara greni diğer tarafı ise pasif olmalıdır. - Yüzeyin yarısı ince grenli, kalan yarısı da kalın grenli olmalıdır. - Zımpara üzerinde ara yüzeylere girebilmesine olanak sağlayacak zımpara partiküllerinin bulunmadığı kısa bir alan olmalıdır. - Kolay kopmayan, selüloit bant olmalıdır. - Boyu en az 15 cm boyunda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi zımpara adedi bazında yapılacaktır. |