SMT4034 İMMUN KOMPLEKS AFEREZ FİLTRESİ
	SMT Temel İşlevi:
	1. [bookmark: _GoBack]İmmun aferez kompleks filtresi veya adsorber, hastalıkla ilgili yüksek moleküler ağırlık içeren plazma fraksiyonlarının seçilerek azaltılmasını sağlamalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Filtre veya adsorber kuru veya sulu tip olmalıdır.


	Teknik Özellikleri:
	3. Flaksinatör veya adsorber plazma veya tam kan içerisindeki immün komplekslerin uzaklaştırılmasını sağlamalıdır. 
4. Flaksinatör veya adsorber plazma veya tam kan ile çalışmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Plazma veya tam kan ile çalışmaya uygunluğu kullanma talimatında açıkça belirtilmelidir.
6. Kolon, set ve cihaz bütünlüğünün sağlanabilmesi için kolon karşılığında tüp seti ve cihaz aynı firma tarafından temin edilmelidir. Filtre karşılığında cihaz hastane kullanımına bırakılmalıdır. 



