|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Sağlık tesislerinde aile planlama işlemlerinde rahim içi araç olarak kullanılmak amacı ile medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. T şeklinde olmalı ve 176 mg. bakır bir tel ile kaplı olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. RiA gövdesi kıvrılabilir ve polietilen kaplı olmalıdır. 2. Yatay kaların her birinde 68.7mg.ağırlığında bakır yakaya sahip olmalıdır. 3. Dikey uzunluğu 36mm. Ve yatay uzunluğu 32 mm. olmalıdır. 4. T bölümün dikey kolu başında ampul kısmında iki uçlu, 115mm. Uzunluğunda monofilament polietilenden beyaz ipi olmalıdır. 5. Röntgen ışınlarında görünür olmalıdır. 6. 0n yıl kullanıma uygun olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Kullanım bilgileri Türkçe olarak birim ambalajda olmalıdır. 2. Tekli paketlerde ve birim ambalajda üretici firma ve üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, diğer uluslararası işaretlemeler yazılı olmalıdır |