|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Sağlık tesislerinde aile planlama işlemlerinde rahim içi araç olarak kullanılmak amacı ile medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. T şeklinde olmalı ve 176 mg. bakır bir tel ile kaplı olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. RiA gövdesi kıvrılabilir ve polietilen kaplı olmalıdır.
2. Yatay kaların her birinde 68.7mg.ağırlığında bakır yakaya sahip olmalıdır.
3. Dikey uzunluğu 36mm. Ve yatay uzunluğu 32 mm. olmalıdır.
4. T bölümün dikey kolu başında ampul kısmında iki uçlu, 115mm. Uzunluğunda monofilament polietilenden beyaz ipi olmalıdır.
5. Röntgen ışınlarında görünür olmalıdır.
6. 0n yıl kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Kullanım bilgileri Türkçe olarak birim ambalajda olmalıdır.
2. Tekli paketlerde ve birim ambalajda üretici firma ve üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, diğer uluslararası işaretlemeler yazılı olmalıdır
 |