SMT4063 KSİLEN/KSİLOL/DİMETİLBENZEN SOLÜSYONU
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Patoloji ve histoloji laboratuvarında doku takibi, deparafinizasyon ve boyama işlemlerinde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Kırılmaz ve sızdırmaz en az 1(bir)  litrelik orijinal ambalajlarda olmalıdır ve çeşitli hacimleri mevcuttur.
3. Tercihe göre ambalajı ışığı geçirmeyen olmalıdır.
4. Bileşimindeki etilbenzen <0,002 % olmalıdır.
5. Kimyasal formülü C8H10 ya da C6H4(CH3)2, molekül ağırlığı 106,17 gr/mol, yoğunluğu 0,865- 0.867 kg/l olmalı ve saflığı en az %98,5 olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Histolojik çalışmalarda kullanılmak için üretilmiş olmalıdır.
7. Histolojik inceleme için uygun analitik saflıkta olmalıdır. 
8. Histolojik materyaller için doku takibi, kesit ve boya aşamalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
9. Kimyasal olarak oluşturan izomerler kullanıldığı doku takip cihazında tıkanmaya yol açmayacak bileşimde olmalıdır.
10. Buharlaşma oranı düşük olmalıdır.
11. Otomatik ve manuel doku takipleri için uygun olmalı, tüm doku takip ve boyama cihazlarında kullanılabilmelidir.
12. Ksilen renksiz, tortusuz, sıvı ve saf olmalıdır. 
13. Patolojik çalışmalara uygun olmalı, parafin ve alkol ile iyi karışabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	14. Plastik şişe ya da bidonlarda olacak şekilde ambalajlanmalıdır.
15. Saklama koşulları: +15oC ile 25oC’ye uygun olmalıdır.
16. Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.
17. [bookmark: _GoBack]Üretici firma tarafından düzenlenen analiz sertifikası ve 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı resmî gazete de yayınlanan zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları hakkında yönetmeliğe uygun Güvenlik Bilgi Formuna sahip olmalıdır. Güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikasına sahip kişilerce hazırlanmış olmalı ve hazırlayan kişinin isim ve sertifika numarası yer almalıdır.
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