| ## SMT Temel İşlevi: | - Silikon Atravmatik Yapışkan Sökücü Sprey, tıbbi yapışkanlı herhangi bir ürünün atravmatik bir şekilde ciltten çıkartılmasında için dizayn edilip imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün 50(± 5) ml, 100(± 5) ml çeşitlerinden biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün şişe ağzı kendiliğinden kolay açılmayan; oksitlenmeyen metal şişelerde veya tıbbi polipropilen malzeme içeren DEHP içermeyen plastik şişe olmalıdır. - Ürün çocuk, yetişkin ve yaşlı cildinde güvenle kullanılabilmelidir (istenildiğinde bu hususlar belgelendirilmelidir). - Ürün sıkıldıktan sonra, yapışkanlı ürünün sprey ile temas eden kısmı en fazla 45 saniyede ciltten ayrılmalıdır. - Ürün %100 silikon bazlı olmalıdır (istenildiğinde bu husus üretici tarafından belgelendirilmelidir). - Ürünün uygulama sırasında hastanın cildinde yanma hissini önlemek için alkol, aseton ve cilde zarar verebilecek herhangi bir madde içermemelidir. Ürünün biyouyumlu olup bu özelliği üretici firma tarafından belgelenmelidir. - Ürün yara örtüleri, flasterler, kolostomi torbaları, penil kılıf, tüp tutturucular ve elektrotlar gibi tıbbi yapışkanlı ürünleri çıkartmada etkili olmalıdır. - Ürün kokusuz olmalıdır. - Ürün bir sonraki yapışkanlı ürün uygulamasında, uygulanacak malzemenin yapışkanını etkilememelidir. - Ürünün uyguladıktan sonra cildi ayrıca temizlemeye ve yıkamaya gerek kalmamalıdır. - Ürünün sprey formu her açıda, baş aşağı tutulduğunda bile püskürtülebilir olmalı, tıkanma ve damlatma yapmamalıdır, tüp içindeki ürünün tamamı kullanılabilir olmalıdır. - Ürünün toksin etkisi olmamalıdır (istenildiğinde bu hususlar belgelendirilmelidir). |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu verilmelidir veya ürünün kullanımıyla ilgili bilgiler şişe üzerinde yazmalıdır. - Teklif edilen ürünün mikrobiyolojik analizleri yapılmış olmalı ve (sık görülen patojenleri içermediği) ve bu husus üretici tarafından belgelendirilmelidir. |