| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, ruhsal hastalıklarda takip ve tedavi amaçlı üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, tedavi ve takip amaçlı üretilmiş tiplerinden biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | Tedavi Amaçlı Tipi - Ürün, ECT cihazının stimülasyon işleminde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. - Ürünün ince akım kabloları ve girişi olmalıdır. - Ürün ECT cihazı ile direkt kullanılabilmeli ve tedavi kablosuna direkt takılabilmelidir. - Ürün empedans düşürücü jel ile birlikte kullanılabilmelidir. - Ürün yüzeyinde yapışkan hidrojel olmalıdır. - Ürün 2’li ambalajlarda olmalıdır. Takip Amaçlı Tipi: - Ürün ECT cihazında ve aynı anda EKG-EEG ve EMG çekiminde kullanılabilmelidir. - Ürün çekim değerlerinde sapmaya neden olmamalıdır. - Üründe kullanılan malzeme ve jel yapısı düşük akım için özel üretilmiş olmalıdır. - Ürün 10’lu ambalajlarda olmalıdır. - Ürün ambalajının iç yüzeyi malzemeyi dış etkenlerden korumak için alüminyumdan dizayn edilmiş poşetler halinde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürüne ait ISO belgeleri olmalıdır. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. |