**SMT4071 KARMEN KANÜL**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Sert, düz veya eğri özelliklere sahip, rahim içi emme kureti olarak kullanım amacı için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Enjektör ve kanüller tek set içerisinde bulunmalıdır.
2. Malzemenin farklı çaplarda seçenekleri mevcut olmalı, bu ölçülerdeki tüm çeşitler en az 185 mm uzunluğunda olmalıdır
3. Kanüllerin 3 ile 12 fr arasında ölçüleri olmalıdır.
4. Tekli enjektör içerisinde 4,5,6,7 fr kanül, çiftli enjektörde 8,9,10,11,12 fr kanül uçlarından birer adet bulunmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Uç kısmı şeffaf plastikten ve düzgün ve yuvarlatılmış yapıda olmalıdır.
2. Uç kısmında küreme işlemi için 8 numaraya kadar (sekiz numara dahil) en az bir delik 9 numara üstü için (9 numara dahil) ise karşılıklı iki adet ters tırnaklı delik olmalı veya küreme işlemine yetebilecek tek büyük bir delikli olmalıdır. Bu deliğin genişliği ürün numarasına göre 4 mm-26 mm arasında olmalıdır.
3. Malzeme lateks içermemelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tekli steril medikal ambalajda olmalıdır
2. Ambalaj şekli En az 25 en fazla 100 adetli şeklinde olmalıdır.
3. CE belgesine sahip olmalı ve ÜTS kaydı bulunmalıdır.
4. Etilen oksit veya gama sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
 |